附件1

建筑节能专项检查工作方案

为落实《民用建筑节能条例》、《北京市民用建筑节能管理办法》等相关要求，做好我市建筑节能专项检查工作，特编制本工作方案。

一、组织实施

由市住房城乡建设委建筑节能建材办与市建设工程房屋管理监察执法大队、市建设工程安全质量监督总站、各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局组成联合检查组，抽查各区在施工程项目。检查过程中聘请专家参与检查。

二、检查时间

2017年开展两次建筑节能专项检查，具体时间安排另行通知。

三、检查内容

1.《民用建筑节能条例》、《北京市民用建筑节能管理办法》、《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》、《民用建筑节能信息公示办法》等政策落实情况。

2.《建筑节能工程施工质量验收规范》、《北京市居住建筑节能设计标准》、《北京市公共建筑节能设计标准》、《居住建筑节能工程施工质量验收规程》等相关标准贯彻实施情况。

3.《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录》中新建民用建筑禁止安装使用达不到一级能效的燃气采暖热水炉要求的落实情况。

4.建筑节能工程材料质量抽查。本次抽检重点为外保温系统材料（薄抹灰系统）、建筑外窗。

四、检查形式

（一）自查阶段

各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局、各施工集团总公司需明确相应负责部门及人员，结合建筑节能专项检查要求，对辖区内、集团内处于建筑节能施工阶段的工程开展自查工作。各单位每次自查项目不少于6个(如本辖区内或集团内符合要求的工程项目少于6个，自查全部项目)。

（二）联合检查阶段

市建筑节能建材办根据各单位自查情况，结合工程进展情况，拟定各次专项检查抽检工程名单，按照检查安排分别与各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局组成联合检查组进行检查。

五、工作要求

市和区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局建立对违法违规行为的联合查处机制，按照各自职责，对参建单位违反法律法规和标准规范的行为予以纠正，并按照相关规定进行处理和处罚。

请各单位于每次检查开始前三天，将建筑节能自查报告纸质盖章版及电子版报到市住房城乡建设委建筑节能建材办。自查报告需包括检查整体情况、发现的问题及整改情况。

附件2

| 施工单位现场准备资料清单 |  |
| --- | --- |
| 1 | 施工许可证 |
| 2 | 建筑节能设计审查备案登记表 |
| 3 | 经施工图设计文件审查机构审核盖章的建筑、结构施工设计图纸 |
| 4 | 施工组织设计方案、建筑节能专项施工方案 |
| 5 | 涉及节能效果的设计变更复审记录 |
| 6 | 与建筑节能相关的建筑材料进场报验及复试资料 |
| 7 | 施工、销售现场的建筑节能公示信息 |
| 8 | 售房合同书、住宅质量保证书及使用说明书 |
| 9 | 项目经理、总监理工程师及现场材料管理人员证书 |

注：请受检工程项目准备施工许可证复印件一份

附件3

| 北京市建筑节能专项检查现场核查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： 年 月 日 |  | 区第 号 |  |  |  | 施工许可证号: |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 结构类型 | □框架 □剪力墙 □砌体 □钢结构□其他 |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |
| 执行建筑节能设计标准号 | □DBJ11-602-2006 □DB11/891-2012 □DB11/687-2009 □DB11/891-2015 |  |  |  | 建筑类别 |  | □居住建筑 □公共建筑 |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |
| 保证项目 | 建设单位是否进行建筑节能设计审查备案登记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按照审查合格的设计文件施工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能设计变更是否进行复审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有建筑节能专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内采暖系统是否安装室温调控装置和热计量装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否安装楼栋热计量表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气采暖热水炉能否达到一级能效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温材料 | 屋面、墙体保温材料是否有供应企业（生产厂家）资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否经过现场复试，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温板材与基层的粘结是否进行拉拔实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑门窗 | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有见证复试报告，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水系统的集热器、水箱 | 是否设计太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱供应企业： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集热器面积 |  | ㎡ | 居住建筑户数 |  |  |  | 户 |
|  | 系统类型：1、集中集热-集中供热；2、集中集热-分散供热；3、分散式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场节能 信息公示 | 施工、销售现场是否进行建筑节能公示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售房合同书中是否包含建筑节能条款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅质量保证书中是否含有建筑节能内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅使用说明书中是否含有建筑节能设施的使用提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 施工单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 检查人员签字：____________________ 、_________________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、工程以开工证为准，请注明工程有 栋楼，检查了 栋楼，本次检查建筑面积为 m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、注明施工进展的程度 □结构施工 □二次结构砌筑 □外保温施工 □门窗安装 |  |  |  |  |  |  |  |