附件1

建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作方案

为落实《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《北京市建设工程质量条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》和《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》等相关要求，做好我市建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作，特编制本方案。

一、检查内容

（一）新建建设工程专项检查

1.建筑节能

（1）《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》和《民用建筑节能信息公示办法》等政策落实情况。

（2）《建筑节能工程施工质量验收标准》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《北京市居住建筑节能设计标准》《北京市公共建筑节能设计标准》《居住建筑节能工程施工质量验收规程》和《公共建筑节能工程施工质量验收规程》等标准实施情况。

2.建材使用

（1）《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》（京建法〔2018〕19号）、《北京市禁止使用建筑材料目录（2018年版）》（京建发〔2019〕149号）和《关于印发<北京市施工现场材料管理工作导则（试行）>的通知》（京建发〔2013〕536号）等政策落实情况。

（2）《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北京市人民政府令第293号）、《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）、《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕148号）等政策对于政府性投资项目建筑垃圾再生产品应用落实情况。

3.墙材革新

《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《新型墙材推广应用行动方案》（发改办环资〔2017〕212号）、《北京市住房和城乡建设委员会 北京市财政局关于做好停征新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金有关工作的通知》（京建发〔2018〕135号）等政策落实情况。

4.散装水泥

（1）《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》《关于进一步加强全市建设工程预拌砂浆应用工作的通知》（京建法〔2019〕6号）和《关于发布〈北京市建设工程预拌砂浆采购合同〉示范文本的通知》（京建发〔2021〕113号）等政策落实情况。

（2）《预拌砂浆应用技术规程》《干拌砂浆建筑构造通用图集》等标准实施情况。

5.建材实物抽检

施工现场建材实物抽检，重点抽检保温系统材料、建筑外窗、墙体材料、预拌砂浆、防水卷材、防水涂料、管材管件等。

（二）既有居住建筑节能改造工程专项检查

1.《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《民用建筑节能信息公示办法》和《关于进一步做好老旧小区综合改造工程外保温材料使用管理工作的通知》（京建法〔2018〕20号）》等政策落实情况。

2.《既有居住建筑节能改造技术规程》等标准实施情况。

3.现场抽检建筑外保温系统材料等建材实物。

（三）预拌混凝土生产企业原材料使用、资质及绿色生产管理专项检查

1.《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》（京建法〔2011〕3号）、《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》（京建法〔2018〕19号）、《关于进一步加强建设工程砂石料采购使用管理严厉打击建设领域使用非法开采砂石行为的通知》（京建材〔2005〕708号）、《北京市人民政府办公厅关于印发＜北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划＞的通知》(京政办发〔2022〕6号)和《关于开展2022年度预拌混凝土搅拌站绿色生产执行情况专项检查的通知》(京建发〔2022〕165号)等政策落实情况。

2.《通用硅酸盐水泥》《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》《混凝土外加剂》《建筑业企业资质标准》和《预拌混凝土绿色生产管理规程》等标准实施情况。

3.现场抽检水泥等混凝土原材料。

二、组织安排

（一）新建建设工程专项检查

1.组织实施

第一阶段，各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区开发建设局明确相应负责部门及人员，按照检查内容完成自查。各单位应于2022年7月20日前完成辖区内建筑节能与建筑材料使用管理的自查工作，并将自查项目情况汇总表（详见附件2）报送北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（以下简称“市节能建材管理中心”）。

第二阶段，由市节能建材管理中心与北京市住房和城乡建设执法总队组成联合检查组，对各区建筑节能与建筑材料使用管理工作进行督导，抽查各区在施工程项目。

第一次联合检查时间为2022年7月20日至8月3日（具体时间安排详见附件3）。第二次检查时间另行通知。

2.项目要求

第一阶段：各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区开发建设局对辖区内新建民用建筑执行建筑节能与建筑材料使用管理强制性标准的检查项目不少于10个。

# 第二阶段：结合各区自查情况，检查组通过对各区符合检查条件的所有在施工程项目进行随机抽取，确定受检项目。

（二）既有居住建筑节能改造工程专项检查

市节能建材管理中心会同相关区住房城乡（市）建设委，抽查各区既有居住建筑节能改造工程建筑节能与建筑材料使用管理情况。检查时间为2022年7月至11月，具体时间另行通知。

（三）预拌混凝土生产企业原材料使用、资质专项及绿色生产管理专项检查

由市节能建材管理中心牵头，市住房城乡建设委建筑业管理处、市建筑节能建材处、相关区住房城乡（市）建设委、建材质量检测机构及行业专家联合组织实施。检查时间为2022年7月至11月，具体时间另行通知。

三、结果处理

市、区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局建立对违法违规行为的联合查处机制，对建设工程参建单位和预拌混凝土生产企业违反法律法规和标准规范的行为予以纠正，并按照各自职责及相关规定和要求进行处理处罚；对向本市建设工程供应不合格建材和提供虚假证明文件的建材供应企业，将按照《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》等文件进行处理。

附件2

各区自查项目情况汇总表

| 填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工 许可证号 | 施工单位 | 建筑面积（m2） | 建筑类别 | 工程形象进度 | 检查结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.建筑类别为：居住建筑、公共建设、工业建筑

2.工程形象进度分为：二次结构施工、外保温施工、门窗安装

3.检查结果分为：总体良好、基本合格、存在……问题并已督促整改

附件3

新建建设工程专项检查时间安排

| 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 |
| 东城区 | 7月20日 | 西城区 | 7月20日 | 通州区 | 7月20日-7月21日 |
| 朝阳区 | 7月21日-7月22日 | 海淀区 | 7月21日-7月22日 | 平谷区 | 7月22日、7月25日 |
| 丰台区 | 7月25日-7月26日 | 石景山区 | 7月25日-7月26日 | 顺义区 | 7月26日-7月27日 |
| 房山区 | 7月27日-7月28日 | 延庆区 | 7月27日-7月28日 | 怀柔区 | 7月28日-7月29日 |
| 大兴区 | 7月29日、8月1日 | 昌平区 | 7月29日、8月1日 | 密云区 | 8月1日-8月2日 |
| 经济技术 开发区 | 8月2日-8月3日 | 门头沟区 | 8月2日-8月3日 |  |  |

附件4

施工单位现场准备资料清单

| 1 | 规划许可证、施工许可证 |
| --- | --- |
| 2 | 项目经理、总监理工程师及现场材料管理人员相关证书 |
| 3 | 建筑节能设计审查备案登记表（2018年8月30日前开工项目） |
| 4 | 涉及节能效果的设计变更复审记录 |
| 5 | 经施工图设计文件审查机构审核盖章的建筑、结构施工设计图纸 |
| 6 | 施工组织设计方案、建筑节能专项施工方案 |
| 7 | 2017年4月1日前办理施工许可手续的建设单位提供《北京市非税收入一般缴款书》（第四联） |
| 8 | 主要建筑材料入库出库台账 |
| 9 | 施工现场材料物资管理制度 |
| 10 | 材料试验计划 |
| 11 | 主要建筑材料生产供应企业营业执照、资质证书、材料采购合同、检验报告及其它进场相关证明文件 |
| 12 | 与建筑节能相关的建筑材料进场报验、复试资料及隐检记录等相关资料 |

注：请受检工程项目准备施工许可证及项目经理证书复印件一份。

附件5

建筑节能与建材使用管理专项检查单

检查时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分 ——XX时XX分                                        单号：

| 工程名称 |  |  | 施工许可证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 监督机构 |  |  |
| 工程进度 |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 结构形式 | □框架 □剪力墙 □其他 |  | 工程性质 | □房屋建筑 □工业厂房 □其他 |  |
| 施工单位 负责人姓名 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 检查地点 |  |  |  |  |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 |  | 检查方法 | 检查结果 |
| 建筑节能与 建材使用管理 专项检查 | 1.建筑节能相关政策执行情况 | 1.1制度建立及执行情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £节能信息公示 □专项施工方案 £节能设计变更 |
|  |  | 1.2节能材料使用情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £进场验收记录 □保温材料与构件外观质量 £质量证明文件 £复检批次和复检项目 □复检报告 £节能新材料的使用 |
|  |  | 1.3节能施工情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £墙体节能工程 □幕墙节能工程 £门窗节能工程 £屋面节能工程 £可再生能源节能工程 £其他节能分项工程 |
|  | 2.建材使用管理相关政策执行情况 | 2.1建设工程材料采购信息填报情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £备案信息完整 □备案信息不完整 £填报信息与工程进度、实物信息相符 £填报信息与工程进度、实物信息不相符 £未备案 |
|  |  | 2.2禁止使用建筑材料目录执行情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 2.3施工现场材料管理情况 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □物资管理制度 □材料实验计划 □建材采购合同 □不合格材料台账 □材料管理人员配备 £材料入库台账 £材料出库台账 £材料进场证明文件 £复检台账 £现场材料存储 □其他 |
|  | 3.墙体材料使用情况核查 | 3.1 按图选材：是否采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.2进场查验：施工单位是否对进入施工现场的墙体材料进行查验 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □厂家营业执照 □产品合格证 □型式检测报告 □进场复试报告 □见证取样资料 □复检台帐 □其他 |
|  |  | 3.3监理复核：监理单位是否将与施工图设计、合同、标准不符的墙体材料按符合签字 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.4违规墙材：是否使用列入国家和北京市限制、禁止使用目录的墙体材料 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.5实物抽查：施工现场墙体材料实物抽查、委托检测机构进行检测 |  | □现场检查 □现场抽样 □其他 | □样品名称 □样品数量 |
|  | 4.散装水泥相关政策执行情况 | 4.1设计图纸是否按规定进行预拌砂浆设计，并列明品种和等级 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.2施工组织方案是否按规定使用散装预拌砂浆进行落实 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.3是否按规定使用散装预拌砂浆（设立筒仓数量 ） |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.4是否存在使用现场搅拌砂浆的行为 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.5是否存在现场搅拌混凝土的行为 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.6是否存在使用普通袋装预拌砂浆和袋装水泥的行为 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.7现场抽取样品，委托检测机构进行检测 |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | □抽取样品数量 （ ） |
|  | 5.建筑废弃物再生产品使用政策执行情况 | 5.1政府投资工程，施工单位是否按设计文件及相关规定要求在指定工程部位使用建筑废弃物再生产品。 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 |
|  |  | 5.2政府投资工程，按照设计文件落实建筑废弃物再生产品使用要求，监理单位是否履行监理职责。 |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 |

| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人 | 1：（姓 名）（执法证号） | 记录人： | 被检查人： |
|  | 2：（姓 名）（执法证号） |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本；

2.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件6

预拌混凝土原材料管理情况专项检查单

检查时间：    年   月  日   时   分 ——   时   分              单号：

| 名 称 |  |  |  | 社会统一代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 检查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 1.预拌混凝土原材料使用情况专项检查 | 1.1水泥：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.2粉煤灰：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.3矿粉：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.4砂：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.5石子：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.6外加剂：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 |  | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 | 1：（姓 名）（执法证号） |  | 记录人： |  |  |  | 被检查人： |  |
|  | 2：（姓 名）（执法证号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本；

2.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件7

预拌混凝土资质管理情况专项检查单

检查时间：    年   月   日   时   分 ——   时   分              单号：

| 名 称 |  |  |  | 社会统一代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 检查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 2.预拌混凝土企业资质专项检查 | 2.1净资产：2500万元以上 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | □是□否 |
|  |  | 2.2技术负责人：具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | □是□否 |
|  |  | 2.3实验室负责人: 具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | □是□否 |
|  |  | 2.4中级以上职称人员: 工程序列中级以上职称人员不少于4人。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | □是□否 |
|  |  | 2.5机械设备: 120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室； 混凝土运输车10辆； 混凝土输送泵2台。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | □是□否 |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 | 1：（姓 名） （执法证号） |  | 记录人： |  |  |  | 被检查人： |  |
|  | 2：（姓 名） （执法证号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本；

2.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件8

预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查单

检查时间：    年   月   日   时   分 ——   时   分              单号：

| 名 称 |  |  |  | 社会统一代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 检查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 3.预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查 | 3.1厂址情况：避开环境敏感区、远离居民区得 1 分；临近环境敏感区或居民区不得分，有举报投诉并属实的不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.2组织机构及管理制度；组织机构健全、生产、设备、技术、管理、操作等岗位配置齐全且对绿色生产有明确职责和分工得1分；一项不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.3人员要求；各管理及操作岗位人员配置齐全，能胜任岗位工作要求，有培训记录得1分，不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.4记录检查；日常检查记录留存一年，内容、签字、频率等符合要求且完整有效得2分；结果超标或有投诉等不良记录，但有配套应急处理记录的得1分；无应急处理或超过2次（含）投诉的不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.5封闭情况；主机搅拌楼、物料储存及输送、砂石分离设施等分区域或整体全封闭且外观美观的得 6 分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：6 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.6废弃混凝土循环利用：废弃混凝土（砂浆）处理后的砂石、灰浆、水等全部再利用，得 3 分，一项不符合扣 1 分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.7常温季节车辆清洗作业；随机抽取检查期前三个月非连续10天视频记录且每天不少于一个车次，都有清洗的得2分；有一次没有清洗出厂的不得分。视频记录不足三个月不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.8可再生能源使用；1、使用地源热泵满足生活区域供热和制冷需求的得 3 分；2、使用光伏，发电量达到总用电量 5%得 3分，达到 3%得 2 分，3%以下得 1 分；3、使用太阳能热水，满足 50%员工生活热水需求的得 3 分，满足 30%员工生活热水需求的得 2 分，30%以下的得 1 分（每人每次40 升）。本项最高得分为 3 分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.9固体废弃物处理：委托有消纳处理资质单位的得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.10厂区绿化覆盖率；绿化覆盖率不小于 10%得 1 分；达不到不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.11清扫作业效果：使用吸扫或吸入式路面清扫车（《扫路车》QC/T 51）（《路面清扫车》JB/T7303），有清扫记录，厂区干净卫生得 3分；使用小型设备，有清扫记录，厂区干净卫生得 1.5 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.12车辆进出场清洗：洗轮机位置合理，方便罐车、材料运输车出厂清洗，车轮无明显泥渍得 1 分；喷水机构提前开启并延时关闭，且水资源循环完全利用给 1 分；洗车区出车位置的地面干净给 1 分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.13硬化地面要求；地面无大裂缝，地面清洁干净，且有完整的水收集系统得 2 分。一项不符合扣 1分，扣完为止。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.14废水回收系统：生产可用水全部利用，设施齐全，生产不可用水实现循环使用，区域干净卫生，无废水排出得 2 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.15门前三包管理：门前道路卫生干净得 2 分；环境、秩序无有效投诉得 2 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：4 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.16尾矿及再生骨料：使用矿山废石、尾矿作为骨料的得 1 分；使用再生骨料的得 1 分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.17水泥；使用经清洁生产认证的企业产品得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.18砂、石；使用本市认定的绿色基地生产骨料达到总骨料用量（生产方量×2000kg）5%的得 6分；用量不足 5%时按照比例计算分值，使用比例达到7.5%另加1分；达到10%另加2分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：6 失分： 失分原因： 加分： 得分： |
|  |  | 3.19外加剂；污染物释放量符合要求得 0.5 分。多组分外加剂采用分别计量的得 0.5 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.20视频监控系统；磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位均有视频监控得1分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.21粉料筒仓除尘；除尘设施在筒仓顶部且设有人员走梯或在下部且有反吹功能的得1分；除尘设施不能使用不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.22粉料筒仓；除吹灰管、质量检验取料口及除尘器出口外没有其他出口，且设有安全阀的得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.23料位控制系统：吹灰口处有料位高位报警得 1 分；料位控制和螺杆空压机联动得 1 分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.24骨料储存；1、仓式储料方式总分 6 分，其中：使用高位料仓的得 4 分；高位料仓上料系统封闭且有收尘或降尘装置得 1 分；上料区域干净整洁无泥水和积料得 1 分；不符合不得分。2、棚式储料方式总分 6 分，其中：封闭严密，料棚高度不小于 10m 得 1 分；料棚有全覆盖降尘设施且常温季节完好使用，得 1 分；配料仓有降尘设施且自动运行得 1 分；料棚门电动且常闭的得 1 分；上料区域干净整洁无泥水和积料得 2 分；超过两项（不含）不符合的本项不得分。配料使用燃油装载机时无防尘换气孔的扣1 分。厂区内有露天堆料的本项不得分 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：6 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.25粉料上料设备；粉料上料使用低噪音电动螺杆式空压机，有完整的工艺系统和控制系统，硬管连接、储气罐且在封闭隔音的空间内得1分，吹灰口处有压力表显示的得1分。采用锁扣密闭联结方式的得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.26砂石输送皮带廊；整体硬质材料封闭且皮带机卸料口处有收尘设施的得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.27砂含水测定；有砂含水自动测定且与工控对接或在控制端显示得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.28液体材料储存输送系统；外加剂储存地面干燥无遗漏，无特殊气味，管道密闭完好得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.29搅拌楼主机除尘设施；有主动式除尘器得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.30操作室噪音；操作室在搅拌楼的生产期间噪音满足标准得 1 分；不符合不得分。操作室不在搅拌楼的得 1 分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.31混凝土成品卸料区清洁系统：搅拌机卸灰口设置与搅拌机容量相适应的储灰斗，且储灰斗卸料口有调节和封闭闸门的得1分；卸料区域设置清洗和废水收集设施且地面清洁的得2分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.32废弃混凝土、固体废弃物处理系统：有砂石分离设施、灰浆搅拌处理系统且运行完好、周边环境整洁的得 1 分；固体垃圾全封闭适合机械作业且环境整洁的得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.33清洗水、废弃固体混凝土循环利用设施；有清洗水循环利用设施并实际使用得 0.5分。有试压试块、清罐硬化混凝土破碎设施并回收利用得 0.5 分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.34生产区域卫生情况：磅房、粉料吹灰口、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、废弃混凝土处理等区域保持干净卫生得 3 分，一处不符合扣 1分，扣完为止 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.35综合控制室；主要排放点及关键工序和重要设备运行情况实现可视化且采用远程生产操作得 2分。仅有环保视频显示、报警系统得 1分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.36返厂混凝土控制：有返厂混凝土处置管理措施并实际运行得1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.37主要设备运行管理：主要设备有运行检查和维修保养记录，且检查频率符合本规程规定和管理制度要求，其中收尘器滤芯及粉料仓顶安全阀每月检查不少于一次，符合得 2 分；一项不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.38袋装粉料；水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂等用量较大的粉状物料未使用袋装粉料得 1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.39应急预案；文件齐全得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.40原材料车辆；车辆的手续齐全且在合格有效期内得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.41原材料绿色运输：采用铁路、纯电动、氢燃料电池车运输量达到原材料总量（生产方量×2300kg）的2%，得 5 分；达不到的按照比例计算分值。比例达到5%另加1分；比例达到10%另加2分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：5 失分： 失分原因： 加分： 得分： |
|  |  | 3.42外部车辆管理制度；有对外部运输车辆超载、苫盖、密闭、遗撒等方面的管理制度得0.5分，签有管理协议或合同的得0.5分。不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.43流散物体采用全封闭车辆运输；北京市搅拌站污染物在线监控平台上无不良记录反馈，符合得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.44混凝土运输车、泵车及其他生产车辆的尾气排放；符合北京市现行标准且在合格有效期内得1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.45混凝土运输车；有防遗撒装置得1分；正反转监控及报警装置得1分；车辆清洁得1分；不符合不得分。 每自购或租用1台新能源(纯电动或氢能源)混凝土运输罐车，加0.5分。没有购买或租用的，不扣分。 （3.45与3.51两项累计加分，最多5分） |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：3 失分： 失分原因： 加分： 得分： |
|  |  | 3.46原材料运输车计重设备：计重设备具备数据存储和传输功能得 2分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.47厂区污染物排放；厂区污水不得外排，料棚换气处、除尘器排风口的粉尘浓度符合北京市有关排放要求，污染物排放点平面图标注完整清楚得2分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.48粉尘、厂界噪声、厂区卫生监测；有记录且符合监测频率每项得2分；无噪声检测仪或不在有效检定期的扣1分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：2 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.49自行监控设备：配备大气污染物排放自动监控设备符合得1 分；不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.50二氧化碳排放核算；企业提交各测算主体生产系统年度排放报告得1分，不符合不得分。 |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 分值：1 失分： 失分原因： 得分： |
|  |  | 3.51每自购或租用1台新能源(纯电动或氢能源)非道路移动机械，另加0.25分；没有购买或租用的，不扣分。 （3.45与3.51两项累计加分，最多5分） |  |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 |  | 加分： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最终得分： |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 | 1：（姓 名） （执法证号） |  | 记录人： |  |  |  | 被检查人： |  |
|  | 2：（姓 名） （执法证号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本；

2.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件9

既有居住建筑节能改造工程专项检查现场核查表

| 检查日期： 年 月 日 |  | 编号： 区第 号 |  |  | 施工许可证号: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 结构类型 | □框架 □剪力墙 □砌体□其他 |  |  | 开工日期 |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  | 核查结果 |
| 保证项目 | 是否按照审查合格的设计文件施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能设计变更是否进行复审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否编制建筑节能专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 保温材料 | 屋面、墙体保温材料是否有供应企业（生产厂家）资质文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否经过现场复试，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温板材与基层的粘结是否进行拉拔实验 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑门窗 | 建筑门窗是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗是否有见证复试报告，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能 热水系统 | 是否设计太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集热器面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住建筑户数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统类型：1.集中集热-集中供热；2.集中集热-分散供热；3.分散式。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场节能 信息公示 | 施工现场是否进行建筑节能公示 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 负 责 人： 联系电话： |  |  | 施工单位： 负 责 人： 联系电话： |  |  | 监理单位： 负 责 人： 联系电话： |  |
| 检查人员签字：____________________ 、_________________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.工程以开工证为准，请注明工程有栋楼，检查了栋楼，本次检查建筑面积为m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.注明施工进展的程度 □外保温施工 □门窗安装 |  |  |  |  |  |  |